安全评价项目现场勘察记录表

2021年 9月12日

| 客户名称 |  | 中国石化销售股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 云南昆明长坡油库安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  | 云南省昆明市安宁市太平镇 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 油库周边环境 |  | 5 | 储罐区布置及周边环境变化情况、应急救援器材 |
| 2 | 油库周边人口分布 |  | 4 | 发油区的发油罩棚、发油鹤管等 |
| 3 | 油库的储罐、防火堤、消防设施情况 |  | 7 | 管道、警示标识、监控系统、自动控制系统、SIS系统等 |
| 4 | 卸油区周边环境及人员分布 |  |  |  |
| 勘察意见 |  | 1.储油区进入口汽油警示标识内容错误； 2.储油区的泡沫罐安全阀过期； 3.未定期对储油区、发油区各储罐的沉降位移进行观测； |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  | 签名或盖章： 黄长勇 2021年 9月12日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页