安全评价项目现场勘察记录表

2020年 9月18日

| 客户名称 |  |  | 易门铜业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 易门铜业有限公司新建初期雨水收集池及渣选尾矿仓安全设施验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 易门县大椿树 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1.渣选尾矿仓车辆尾矿运输时存在交叉作业，应设置警示标识牌或专人指挥;渣选尾矿仓应合理的组织车流和人流，使人、车分流，避免运输繁忙的车流与人流交叉; 2.建议在渣选尾矿仓设置堆料高度警戒线、及堆存高度标识; 3.雨水收集池应设置"禁止无关人员进入"或设置防止其他人员进入的警示标牌; |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 李晓达 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 张春文 2020年 9月18日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页