项目基本情况：

名称：曲靖众一合成化工有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩军

营业期限：2013年5月29日至无固定期限

统一社会信用代码：91530300069813085Y

经营范围：煤化工产品的深加工（精细加工）研发、合成、生产、销售。（凭许可证经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

曲靖众一合成化工有限公司成立于2013年5月，位于曲靖市麒麟区越州工业园区，是曲靖众一精细化工股份有限公司全资子公司。曲靖众一合成化工有限公司目前下设两个生产厂，合成一厂为1500吨/年永固紫生产装置；合成二厂为20000吨/年2-萘酚以及30000吨/年硫化钠。。

项目地理位置：

曲靖众一合成化工有限公司位于云南省曲靖市麒麟区越州镇新田村，属于越州工业园区范围，隶属新田村民委员会辖区。地理座标东经103°54′20″，北纬25°17′50″，海拔1928m，位于越州镇东面2.4km，位于曲靖中心城区东南面31km，位于曲靖火车站东南面36km，位于陆良（召夸）火车站东北面64km，交通方便。

曲靖众一合成化工有限公司北面为新田村；东北面为恒昌煤业有限公司；东面为南方电网变电站与空地；南面为中国石油新发加油站；西南面为麒麟煤化工三厂；西北面为麒麟煤化工一厂，厂区500m范围内无风景名胜区，无文物古迹，无自然保护区分布。

| 序号 | 周边设施名称 | 相对本项目的方位 | 人员分布 | 周边设施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新田村 | 北 | 约863户3063人 | 村庄 |
| 2 | 恒昌煤业有限公司 | 东北 | 约40人 | 企业 |
| 3 | 南方电网变电站 | 东 | 约8人 | 企业 |
| 4 | 中国石油新发加油站 | 南 | 约6人 | 企业 |
| 5 | 麒麟煤化工三厂 | 西南 | 约430人 | 企业 |
| 6 | 麒麟煤化工一厂 | 西北 | 约450人 | 企业 |

项目现场勘查存在问题：

1.硫酸槽区罐体壁厚检测点未标识。

2.精萘工段未划出卸车区域。

3.磺化车间管道介质、流向标识不足。

4.合成一厂生产区域部分火警报警按钮防护罩缺失。

5.喷淋池清出物吨袋未使用防腐承重支撑台板或格栅。

6.消防水分水缸处设置的防爆开关未接地。

7.大球磨水池通气管口未设置防坠落、坠物防护网。