安全评价项目现场勘察记录表

2020年 9月16日

| 客户名称 |  |  | 云南水富云天化有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 云南水富云天化有限公司专用铁路到发危险化学品安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省水富市云富街道办事处 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1. 铁路专用线甲醇充装点压力表过期未检。 2. 铁路专用线甲醇装卸点无管道介质名称、介质流向等标识。 3. 铁路专用线硫酸储罐旁电缆铺设不规范，且部分电缆桥架和盖子缺失。 4. 专用线及周边设施设备安全标识牌模糊不清。 5. 甲醇汽车、火车装卸点无防止交叉作业的安全标识牌。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 魏光淑 2020年 11月16日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页