安全评价项目现场勘察记录表

2020年 12月25日

| 客户名称 | 云南林缘香料有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南林缘香料有限公司改建燃气锅炉项目安全验收评价报告 |
| 单位或项目地址 | 云南省玉溪市易门县六街工业园区 |
| 现场勘察记录 |  |
| 勘察意见 | 1）双色液位计高低限设置不合理； 2）一侧水位计不明显，需要加装照明；无高低限位； 3）压力表无限位标识； |
| 现场勘察人员签字 | 徐卫琼、周路平 |
| 被评价单位对勘察事实确认 | 签名或盖章：曾朝洪 2020年12月25日 |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页