安全评价项目现场勘察记录表

2020年12月09日

| 客户名称 |  | 云南大为制氨有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 云南大为制氨有限公司安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  | 曲靖市沾益区花山镇 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 合成氨装置 |  | 4 | 公用辅助设施 |
| 2 | 尿素装置 |  | 5 | 厂区周边环境 |
| 3 | 联碱装置 |  | 6 | 其他现场了解的情况 |
| 勘察意见 |  | 1.栈台区域消防设施腐蚀严重。 2.充装鹤管静电跨接线损坏。 3.栈台区域火灾报警按钮脱落。 4.栈台照明灯损坏。 5.作业现场警示标志设置不足。 |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  | 签名或盖章： 2020年12月09日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页