安全评价项目现场勘察记录表

2022年5月6日

| 客户名称 | 彝良东郊加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 彝良东郊加油站安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 | 彝良县角奎镇东郊路 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 | 1、加油站管理制度、安全生产责任制，在法律法规发生变化后未进行及时修订； 2、加油站周边民用建筑规模及量增多，以后可能导致安全距不满足规范要求，需提前考虑选址搬迁。 |  |  |
| 现场勘察人员签字 | 饶旭军、马殿金、严志刚 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 | 签名或盖章： 王嘉鑫 2022年5月6日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页