项目基本情况：

曲靖市马龙区呈钢加油站有限公司，负责人为黄英明，地址位于宣320国道与东光大道交叉路口。加油站现有员工10人，其中安全管理人员1人。

| 加油站名称 | 曲靖市马龙区呈钢加油站有限公司呈钢加油站项目安全预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 320国道与东光大道交叉路口 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 黄英明 | 经济类型 |  | 自然人投资或控股 |  |  |
| 员工人数 | 10 | 安全管理人数 |  | 1 |  |  |
| 建站时间 | 2022年07月01日 | 经营品种 |  | 98#汽油、95#汽油、92#汽油、0#柴油 |  |  |
| 汽油储量(m3) | 125 |  |  |  |  |  |
| 柴油储量(m3) | 75 | 加油站级别 |  | 一级 |  |  |
| 建设延期 批复 | 2022年03月14日——2024年03月13日 |  |  |  |  |  |
| 建构筑物 | 名 称 | 面积(m2) | 层数 | 高度（m） | 结构类型 | 耐火等级 |
|  | 站房 | 640 | 2 | 8.0 | 砖混 | 二级 |
|  | 罩棚 | 836 | 1 | 9.2 | 钢网架 | 二级 |
| 储油罐 | 油品名称 | 单罐容积(m3)×个 |  | 材 质 | 备 注 |  |
|  | 98#汽油 | 25×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 92#汽油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 95#汽油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  | SF双层罐 | 埋地双层罐 |  |
| 加油机 | 单枪0台； 双枪3台； 四枪 7台； |  |  |  |  |  |
|  | 液位自动报警装置 | 1套 |  | 尿素储罐 | 2台 |  |
|  | 防渗漏检测报警仪装置 | 1套 |  | 防溢阀控制器装置 | 1套 |  |
|  | 卸油油气回收系统 | 1套 |  | 加油油气回收系统 | 1套 |  |
|  | 视频监控装置 | 1套 |  | 水封井 （隔油池） | 1个 |  |

项目地理位置：

拟建场地位于马龙县东光工业园区东光大道与老320国道交叉口。马龙县位于云南省东部，属曲靖市所辖，位于东经103°16′～103°45′，北纬25°08′～25°37′之间。东连曲靖市麒麟区西山乡，东南接陆良县，西南与宜良县毗邻，西及西北与嵩明、寻甸二县交界。东西纵距47.25km，南北横距44.50km，总面积1638.38km2，贵昆铁路通过县境，滇黔公路（320国道线）穿过县城。本次勘察场地距马龙县城3km，曲靖26km、昆明115km，交通较为便捷。