项目基本情况：

名称：中国石化销售股份有限公司云南曲靖罗平石油分公司万峰加油站

类型：外商投资企业分公司

法定代表人：陈兴锁

营业期限：2012年08月27日至长期

统一社会信用代码：915303817998676401

经营范围：不带有存储设施经营成品油：汽油【闪点＜-18℃】、柴油、煤油、仓储业务（凭汽油、柴油危险化学品经营许可证经营、凭成品油批发经营批准证书经营）。

加油站现主要经营92#汽油、0#柴油，加油站主要包括油罐区、站房区、加油区、辅助区、休息区。油罐区设有2个30m3卧式双层92#汽油罐、1个30m3卧式双层95#汽油罐、1个30m3卧式双层0#柴油罐；站房为双层砖混结构，站房设有便利店、站长室；加油站设加油罩棚一座，罩棚下设上6座加油岛、每座加油岛上设置1台加油机，每座加油岛上设置2台双枪税控加油机（其中汽油加油机带油气回收功能）；辅助用房位于站房西北面，为双层砖混结构，主要为卫生间，加油站配电室在站房西侧。储油规模为：汽油罐总容积120m3，柴油罐总容积30m3，柴油罐容积折半计入，总容积为105m3，属于二级加油站。

项目地理位置：

加油站位于罗平县万峰路，地处东经104°19′8.727"，北纬24°52′2.971"，紧邻万峰路，交通位置方便，加油站坐北朝南布置，加油站站前为万峰路，加油站西面为罗平天然气有限公司，南面为建筑地，以万峰路一路相隔，东面为锦程汽车修理厂，北面为民房区。

加油站50m内无重要的公共建筑物和一类保护建筑物和甲、乙类危险化学品生产厂房和库房。

| 序号 | 名 称 | 方 位 | 与站区边界（或围墙）距离 | 人员分布 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金恒酒店 | 东 | 13m | 20人 |  |
| 2 | 村庄 | 南 | 80m | 500人 |  |
| 3 | 修理厂 | 西 | 200m | 30人 |  |
| 4 | 山丘 | 北 | 10m | 0 |  |

项目现场勘查存在问题：

- 操作井内部缺少介质流向标示。