安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 龙安乡加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 龙安乡加油站安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 彝良县龙安乡街上 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、加油站管理制度、安全生产责任制，在法律法规发生变化后未进行及时修订； - 2、加油站操作井内未设置通风口，井内存在积水现象，需要定期清理。 - 3、防雷检测报告即将到期，须及时联系复检。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  |  |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 年 月 日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页