安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | （昆东油库）专用线到发危险化学品安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昆明市北京路241号 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 发油场环保沟有垃圾需清理； - 计量台防撞胶垫损坏； - 发油泵棚前释放人体静电桩螺栓松动； - 挡车器到土挡距离不足。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：张应华 2022年7月30日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页