安全评价项目现场勘察记录表

2022年8月20日

| 客户名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | （石林油库）专用线到达危险货物安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 石林县鹿阜街道办事处所卜所 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、未有效落实风险分级管控与隐患排查治理双 - 重预防机制； - 2、安全操作规程操作步骤、工艺控制指标不完善； - 3、油库部分墙体为非实体围墙； - 4、无储罐呼吸阀检验记录。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：鲁绪强 2022年8月20日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页