附件6.3现场勘查记录

现场不符合项 ：

（1）松节油储罐无洗眼器

（2）松节油储罐项目区域内无应急救援处置卡

（3）35公斤推车式灭火器未配置灭火器材箱

（4）竣工图未盖竣工图章

2020年3月20日