安全评价项目现场勘察记录表

2022年7月30日

| 客户名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪石油分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪石油分公司专用铁路到达危险货物安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市研和镇大栗园 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 卸油栈桥13#鹤位液动潜油泵液压箱内液压油乳化； - 卸油栈桥旁消防沙池内消防沙结块； - 卸油栈桥10#鹤位一具灭火器喷管内有蜘蛛网； - 卸油栈桥部分踏板有锈蚀现象。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 普红祥 2022年7月30日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页