安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 玉溪龙源加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 玉溪龙源加油站原址改造项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市红塔区大营街街道黑龙源 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 加油站作业区域等未设置安全警示标牌 - 2 罐区南面围墙区域废置的通信及电力线路未拆除 - 3 作业区设置的灭火器为4kg型，应按标准要求更换为5kg型 - 4 加油区域部分地面有开裂现象 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：唐松梅 2023年6月8日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页