安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 曲靖车务段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 曲靖车务段珠江源站21道发送20英尺黄磷罐式集装箱安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省曲靖市沾益区盘江镇境内 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1.公共货场21道装卸线为贯通式 2.现场应急物资清单不完善 3.空箱、重箱、作业区域顶置线褪色、磨损 4.消防砂池周边杂草需清理 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：吴艳雄 2023年8月18日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页