附件6.3现场勘查记录

| 企业名称 | 文山市文蒙加油站 | 勘查时间 | 2023.11.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘查地点 | 文山市文蒙加油站现场 | 勘查人员 | 黄义敏、季凯光、潘辰 |
| 业主陪同人员 | 陈福添 | 记录人员 | 黄义敏、季凯光、潘辰 |
| 勘查现场存在的问题 |  | 整改建议 |  |
| 1 | 过磅秤与加油机之间防撞桩损坏； | 修复防撞桩。 |  |
| 2 | 配电室应急照明灯具未正常运行； | 修复或更换配电室应急照明灯具。 |  |
| 3 | 3.加油机加油软管上未设置安全拉断阀； | 加油机加油软管上设置安全拉断阀。 |  |
| 4 | 卸油口、消防沙池、消防器材柜等警示标志标识褪色。 | 重新设置卸油口、消防沙池、消防器材柜等警示标志标识。 |  |