附件6.3现场勘查记录

- 油岛上加油机旁仅配备1具灭火器。

- 应急器材柜内物资无清单，未提供检查记录。

- 入口处限速标识及进站须知、卸油操作规程上安全标识褪色外。

- 汽油罐、汽油通气管与东南面的茶都花园餐厅间距6m，不满足8.5m、7m的间距要求。