安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 天驰物流有限责任公司海口分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 储存经营危险化学品安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昆明市西山区小海口马鞍山中轻依兰（集团）有限公司铁管站 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 物流一号库的氢氧化钠、硫磺库的硫磺堆垛之间的距离、堆高、柱距、墙距不满足要求；2 物流一号库洗眼器设置数量不足；3 物流二号库立柱上线路裸露；4 硫磺中转库内储存硫磺处地面有积水；5 物流二号库由堆存氢氧化钠改为堆存硫磺后，未将相应告知牌、警示标识对应更改6 物流一号库和物流二号库应急照明灯设置数量不足。7 磷酸库灯具缺失。8 硫磺中转库未设置自动灭火系统和自动喷水灭火系统。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：潘磊 2024年05月07日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页