附件6.3现场勘查记录

### 1、3号加油机加油岛防撞柱静电接地线损坏脱落。

### 2、2号加油机机体静电接线断裂脱落。

### 3、3#加油岛1支干粉灭火器喷管出现裂痕。

### 4、加油站急停按钮未设置静电接地。

### 5、应急预案演练记录员工签字不全。