附件6.3现场勘查记录

1.配电室、柴油发电机房挡小动物设施拆除后未及时恢复，安全警示标识褪色；发电机房标识脱落后未恢复；

2.通气管开关无标识（常开、常闭），安全警示标识褪色；

3.消防器材柜内无清单，无检查记录；

4.卫生间“严禁吸烟”标识褪色；1#柱上“限速”、“禁止打手机”等标识褪色；

5.操作井内各设备无标识，介质无流向标识。